Anexa III la Fisa postului

Obligațiile conducătorilor locurilor de muncă sau asimilaților acestora privind apărarea împotriva incendiilor Art. 1. In conformitate cu prevederile din Legea 307/2006 actualizata 2015, din O.M.A.I. 163/2007, O.M.E.C.T. 3946/2001 si O.M.A.I. 712/2005, conducatorii locurilor de munca ai institutiei au urmatoarele obligatii principale: - organizează, îndrumă şi controlează, potrivit legislaţiei în vigoare, activitatea de prevenire şi stingerea incendiilor în sectoarele de activitate pe care le coordonează; - organizează şi execută instruirea personalului din subordine, in domeniul apararii impotriva incendiilor (instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic, instructajul pentru lucrari periculoase, instructajul pentru personalul din afara unitatii), cu sprijinul cadrului tehnic cu atribuţii in domeniul apararii impotriva incendiilor, asigură testarea personalului şi verifică eficienţa instruirii; - asigura mentinerea permanenta in buna stare de functionare a echipamentelor care asigura interventia in caz de incendiu, detectarea si semnalizarea pericolului de incendiu, controland periodic starea acestora si luand masuri de remediere a defectiunilor; - propun dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de primă intervenţie in caz de incendiu prevăzute de norme şi acţionează pentru pastrarea lor în stare de funcţionare, asigurand mentenanta acestora; - identifică pericolele de incendiu (ex.: prize defecte, conductori neizolati, instalatii electrice defecte, conexiuni electrice defecte, scurtcircuite, substante chimice inflamabile si reactii chimice periculoase in laboratoare, scantei periculoase, tigari si chibrituri aprinse etc), date de sursele de aprindere (de incendiu) potentiale şi iau măsuri de prevenire/ înlăturare a acestora; surse de aprindere (de incendiu) potentiale pot fi urmatoarele: de natura termica (obiecte incandescente sau cu flacara deschisa, radiatie termica produsa de echipamente/aparatura/instalatii), de natura electrica (arcuri si scantei electrice, electricitate statica, conductori electrici supraincalziti), de natura mecanica (scantei rezultate la prelucrarea mecanica prin aschiere a materialelor metalice, la sudura, la frecare si altele asemenea), de natura chimica (reactii exoterme, substante inflamabile etc); - acţioneaza, în conformitate cu procedurile stabilite, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu si anunta imediat conducerea institutiei despre oricare incendiu aparut la locul de munca sau in institutie, despre care a luat cunostinta; - asigură şi răspund de instruirea personalului pentru intervenţia în caz de incendiu, coordonează acţiunea de stingere până la sosirea celorlalte forţe de intervenţie; - asigura dotarea personalului din subordine care participa la prima interventie in caz de incendiu cu echipament individual de protectie impotriva incendiilor; - interzic utilizarea instalaţiilor electrice, de gaze, de incalzire, de apa, de ventilatie si conditionare defecte sau improvizate, care introduc pericole de incendiu sau care nu functioneaza in conformitate cu reglementarile in vigoare privitoare la apararea impotriva incendiilor; - propun conducerii institutiei oprirea activitatii, in cazul in care instalatiile si echipamentele de lucru prezinta pericol de incendiu care pune viata salariatilor in pericol; - răspund de realizarea la termenele stabilite a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce le revin nemijlocit, precum şi a acelora care revin personalului din subordine; - controlează şi urmăresc respectarea reglementărilor legale privind substantele periculoase, executarea lucrărilor cu foc deschis, fumatul, gestionarea ambalajelor şi deşeurilor combustibile; - iau măsuri pentru ca, permanent, căile de acces să rămână libere, neblocate, pentru a permite, la nevoie, interventia serviciilor specializate, accesul la mijloacele proprii de stingere a incendiilor, evacuarea în siguranţă a personalului si a bunurilor; - răspund de respectarea disciplinei la locul de muncă de către personalul din subordine, sancţionează în limitele drepturilor legale, sau propun sancţionarea celor vinovaţi de abateri de la normele privind apararea impotriva incendiilor; - furnizează persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care au cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor; - acordă ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat aflat într-o situaţie de pericol; - îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute in documentele interne si in legislatia privind apărarea împotriva incendiilor. Art. 2. Conducatorii locurilor de munca au urmatoarele obligatii si responsabilitati specifice: - completeaza/inscriu si afiseaza, la loc vizibil, datele privind organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca, pe un formular tiparit pe material rezistent, date care se aproba de catre cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. Aceste date cuprind urmatoarele (conform O.MA.I. 163/2007, art. 25 si Anexa. 1): - stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor; - stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca; - stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului; - organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice; - elaboreaza si afiseaza la locurile de munca, in intregime sau in sinteza, instructiunile de aparare impotriva incendiilor specifice locurilor de munca din subordine, instructiuni care se verifica de catre cadrul tehnic cu atributii de aparare impotriva incendiilor si se aproba de administrator/ conducatorul institutiei (conform O.M.A.I. 163/2007, art. 33, alin. 3 si 4); - asigura amplasarea, montarea si pastrarea integritatii indicatoarelor de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau informare care marcheaza pericolul de incendiu (conform O.M.A.I. 163/2007, art. 36, alin. 3); - daca in sectorul de activitate pe care-l conduc se executa operatiuni cu foc deschis, asigura masuri pentru urmatoarele (conform O.M.A.I. 163/2007, art. 101): a) pregatirea locului; b) instruirea personalului; c) controlul dupa terminarea lucrarii; - dupa terminarea lucrarii cu foc deschis, seful sectorului de activitate, prevazut la pct. 4, asigura urmatoarele masuri (conform O.M.A.I. 163/2007, art. 104): - verificarea locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.; - descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri in consecinta; - verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia; - depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare; - reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii; - colectarea șlamului de carbid in containere destinate acestui scop si depozitarea acestora intr-un loc special amenajat; - efectueaza zilnic sau pe schimb, dupa caz, controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor. Constatarile, masurile si deciziile adoptate in urma controalelor se aduc la cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate (conform O.M.A.I. 163/ 2007, art. 149, alin (1), lit. c) si alin. 4); - efectuează, ca factor de decizie in sectorul sau de activitate, exerciţii inopinate de intervenţie in caz de incendiu (conform O.M.A.I. 163/ 2007, art. 145, lit. b); - participa la analiza semestriala sau anuala privind activitatea de aparare impotriva incendiilor desfasurata de institutie, precum si cu prilejul finalizarii controalelor si dupa producerea unor incendii in sectorul sau de activitate si aplica masurile prevazute pentru sectorul sau de activitate (conform O.M.A.I. 163/ 2007, art. 153); - răspunde de însuşirea, respectarea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în atelierele şi laboratoarele de lucrări practice (conform O.M.E.C.T. 3946/2001, art. 3.57). Seful disciplinei / Director departament, Salariat, Vizat, Cadru tehnic P.S.I.